## Slide 1: CO2 Messgerät - für automatisierte Fensteransteuerung
TFE18-2
Alexander Herrmann
Johannes Ruffer
Serkant Soylu

## Slide 2: Agenda
Einleitung
Anforderungen
Projektplan
  Ablauf
  Kostenübersicht
  Aufgabenverteilung
  Komplexitätsschätzung
Architektur & Verhalten
Implementierung
Aussicht

## Slide 3: Einleitung
Fallbeispiel:
  Vorlesungsraum N119 um 11:57 Uhr

## Slide 4: Anforderungen
Nummer | Anforderungen | Verifikationsmethode (VM)
1 | Echtzeitmessung der Luftgüte | Measurement
2 | Mindestmessbereich von 300 ppm bis 3000 ppm | Review
3 | Visualisierung der Luftgüte mithilfe von LEDs (gut, mittel, schlecht) | Test
4 | Ausgabe der Luftgüte mithilfe von LCD-Display | Test
5 | Ansteuern eines Fenster- scheibenmotors mithilfe einer LED simulieren | Test
6 | Bei schlechter Luftgüte: Fenster öffnet sich (LED an) | Test
Nummer | Anforderungen | Verifikationsmethode (VM)
7 | Bei guter Luftgüte: Fenster schließt sich (LED aus) | Test
8 | Speichern im CSV-Format | Test, Analysis
9 | Zugriff auf Messdaten über SD-Karte | Test
10 | Benutzer kann zwischen drei Messprofilen auswählen (Messprofil: Abtastrate) | Test

## Slide 5: Projektplan - Ablauf
2020
2020
Today
Jan
Feb
Mar
Apr
Jan 7 - Jan 19
Komponenten
Jan 20 - Feb 29
Schaltungslayout
Jan 20 - Feb 29
Software
Feb 21 - Feb 29
Konstruktion
Mar 1 - Mar 7
Drucken
Mar 1 - Mar 7
Löten + Verbauen
Feb 24 - Mar 7
Testing
Feb 5 - Apr 12
Dokumentation
Präsentation
Mar 9
Abgabe Dokumentation
Apr 12

## Slide 6: Projektplan - Kostenübersicht
Einkauf | Kosten
Arduinoset | 27,95€
CO2 Sensor (CCS811) | 8,50€
MicroSD-Modul | 3,50€
LED-Fassung | 4,59€
Mechanische Bauteile | 24,99€
Sonstiges | 4,56€
Gesamt | 73,14€

## Slide 7: Projektplan - Aufgabenverteilung
Alexander Herrmann | Johannes Ruffer | Serkant Soylu
Software | Software | Zeichnung Gehäuse
Schaltungslayout | Schaltungslayout | Löten
Testing | Testing | Testing
Doku | Doku | Doku

## Slide 8: Projektplan - Komplexitätsschätzung

## Slide 9: Architektur & Verhalten

## Slide 11: Implementierung
Programmiersprache: C
Lines of Code:
Schätzung | Ist
330 | 319

## Slide 12: Aussicht
Hardware fertig verbauen
Motor anstatt LED